## FILE đăng báo giá (2)
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
( Kèm theo thư mời báo giá số: /TM-TTYT ngày 15 tháng 10 năm 2025)
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật tương đương | Số lượng | Ghi chú
Phần 1: Dung dịch chạy thận nhân tạo
1 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid | Can | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri clorid ≥ 210,68 g - Kali clorid ≥ 5,22 g - Calci clorid.2H2O ≥ 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O ≥ 3,56 g - Acid acetic băng ≥ 6,31g - Glucose.H2O ≥ 38,50 g (= 35g Glucose khan) - Nước vừa đủ: 1.000 ml - Tỉ lệ Dịch A : Dịch B : RO = 1:1,225:32,775 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương - Quy cách: Can 10 lít - Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất Xuất xứ: Việt Nam | 6000
2 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat | Can | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri bicarbonat ≥ 84,0 g - Nước vừa đủ: 1.000 ml - Tỉ lệ Dịch A : Dịch B : RO = 1:1,225:32,775 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương - Quy cách: Can 10 lít - Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất Xuất xứ: Việt Nam | 7200
Phần 2: Vật tư thận nhân tạo
1 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả | - Quả lọc Low/Middle Flux - Diện tích màng 1,6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 15-18 - Thể tích mồi 85-96 ml - Tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea ≥245, Creatinine ≥220, Phosphate ≥185, Vitamin B12≤ 122 - Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma/Hơi nước - Xuất xứ: Nhóm nước G7 | 4000
2 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả | - Quả lọc Low/Middle Flux - Diện tích màng 1,6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 20-25 - Thể tích mồi ≤86 ml - Tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea ≥265, Creatinine ≥240 - Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma - Xuất xứ: Nhóm nước G7 | 500
3 | Bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo | Bộ | Bộ dây chạy thận 2 trong 1 bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, 1 transducer - Buồng nhỏ giọt: đường kính ngoài 19-30 mm; chiều dài ≥130mm - Có đầu transducer - Dung tích buồng nhỏ giọt: buồng 22 - Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu - Dây động mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài ≥3.930mm, 5 nhánh nối - Dây tĩnh mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài ≥3.030mm, 2 nhánh nối - Thể tích mồi: 165 ± 5% ml, - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO Tiểu chuẩn ISO 13485, CE | 5000
4 | Kim chạy thận nhân tạo | Cái | Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. - Thành kim mỏng và tráng Silicon để tăng sự bén - Mũi kim được xử lý để giảm đau và giảm tổn thương da - 1 kẹp khóa - Đầu nối phù hợp với các bộ dây chạy thận - Tiêu chuẩn CE và ISO | 50000
5 | Phin lọc khí | Cái | Đầu nối bảo hộ(Phin lọc khí)Transducer Protector kị nước (PTFE hoặc Acrylic) lỗ kích thước 0,2 micromet - Bộ lọc không khí Kháng khuẩn, kị nước với 2 khóa Female luer/ male luer có kích thước phù hợp ISO 80369-7, là rào bảo vệ máy lọc thân chỉ cho áp lực đi qua. - Đóng gói vô trùng từng cái rất an toàn trước khi sử dụng. -Chất lượng sản phẩm phù hợp với ISO 8637-2 - Hệ thống QMS của sản phẩm đạt EN ISO 13485:2016 | 500
6 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo | Can | Peracetic acid: ≥4% Hydrogen Peroxide: ≥25% Acetic acid: ≥12% | 25
Phần 3: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa 1
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Hộp | Phương pháp đo: Bromocresol green Phạm vi đo: 0.2g/dl – 6.0 g/dl Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện) ≤ 0.2 g/dl hoặc 2 g/l Thành phần chính: Succinate buffer, pH 4.2 ≥75 mmol/l Bromcresol green ≥0.15 mmo/l Brij 35 ≥7 ml/l Detergents and stabilizers >0.1 % Bovine albumin concentration according to CRM 470 (IFCC) ≥4.0 g/dl RPPHS 91/0619 ≥4.0 g/dl SRM 927a (NIST) ≥4.5 g/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2
2 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Hộp | Phương pháp DCA Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) Đường quang ≥1 cm Phạm vi đo từ 0.1 - 10 mg / dL Giới hạn phát hiện ≤ 0.1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 ≥0.1 mmol/L NaCl ≥150 mmol/L Sulfamic acid ≥100 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt ≥0.5 mmol/L HCl ≥900 mmol/L EDTA-Na2 ≥0.13 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 12
3 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Hộp | Phương pháp: DCA Phạm vi đo từ 0.1 - 30 mg/dL Giới hạn phát hiện ≤ 0.07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer ≥ 50 mmol/L NaCl ≥ 150 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt ≥ 5 mmol/L HCl ≥ 130 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp | Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: 0.2 – 15 mg/dL (18 – 1330 µmol/L) Giới hạn phát hiện ≤ 0.2 mg/dL (17.7 µmol/L) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide ≥ 0.2 mol/L R2: Picric acid ≥ 20 mmol/L Standard: ≥ 2 mg/dL (177 µmol/L) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20
5 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Hộp | Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 3-800 mg/dl (0.08-20.7 mmol/l) Giới hạn phát hiện ≤ 3 mg/dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9 ≥ 90 mmol/l Phenol ≥ 26 mmol/l Cholesterol oxidase ≥ 200 U/l Cholesterol esterase ≥ 300 U/l Peroxidase ≥ 1250 U/l 4-Aminoantipyrine ≥ 0.4 mmol/l Cholesterol Standard ≥ 200 mg/dl (5.17mmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 20
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase trong huyết thanh. | Hộp | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 2-2300 U/l (0.03- 38.41 µkat/l) Độ nhạy phân tích: ≤ 2 U/l (0.03 µkat/l) Thành phần chính: R1 Buffer Imidazole buffer pH 6.7 ≥ 100 mmol/l Mg-acetat ≥ 20 mmol/l Glucose ≥ 10 mmol/l N-acetyl-cysteine ≥ 20 mmol/l NADP ≥ 2 mmol/l G6P-DH ≥ 1500 U/I HK ≥ 2500 U/I EDTA ≥ 2 mmol/l R2 substrate creatine phosphate ≥ 30 mmol/l ADP ≥ 2 mmol/l AMP ≥ 5 mmol/l Adenosine ≥ 10 μmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5
7 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Hộp | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 280 U/l (0.05 - 4.67 µkat/l) Giới hạn phát hiện ≤ 3 U/l (0.05 µkat/l) Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.25 ≥ 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ≥ 2.9 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hộp | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: Phương pháp điểm cuối tuyến tính lên đến 400 mg /dl (22.2 mmol/l). Phương pháp động học lên đến 700 mg /dl (38.9 mmol/l). Giới hạn phát hiện ≤ 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 ≥ 0.1 mol/l Phenol ≥ 7.5 mmol/l GOD ≥ 12000 U/l POD ≥ 660 U/l 4-Amino-antipyrine ≥ 0.40 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 26
9 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | Hộp | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340nm hoặc 0.080 ở 365nm Giới hạn phát hiện: ≤ 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 ≥ 100 mmol/l L-Aspartate ≥ 200 mmol/l LDH ≥ 800 U/l MDH ≥ 600 U/l R2: NADH2 ≥ 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate ≥ 12 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24
10 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | Hộp | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340 nm hoặc 0.080 ở 365 nm Giới hạn phát hiện: ≤ 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 ≥ 100 mmol/l L-Alanine ≥ 500 mmol/l LDH ≥ 1200 U/l R2: NADH2 ≥ 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate ≥ 15 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hộp | Phương pháp: Direct Phạm vi đo lường: 3-150 mg/dl (0.8 - 3.90 mmol/l) Giới hạn phát hiện ≤ 3 mg / dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: Good’s buffer, pH 7.0 ≥ 100 mmol/l Cholesterol oxidase >0.8 KU/l Cholesterol esterase >1.0 KU/l Catalase >500 KU/l HDCBS ≥ 0.5 mmol/l R2: Peroxidase ≥ 30 KU/l 4-Aminoantipyrine ≥ 4 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6
12 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | Hộp | Phương pháp: Trực tiếp Phạm vi đo: 5-100 mg/dl (0.13 - 26.0 mmol/l) Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện) ≤ 5 mg/dl (0.13 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7.0 ≥ 50 mmol/l Cholesterol oxidase ≥ 500 U/l Cholesterol esterase ≥ 600 U/l Catalase ≥ 600 KU/l Ascorbate oxidase ≥ 3 KU/l TOOS ≥ 2 mmol/l R2: Peroxidase ≥ 4 KU/l 4-Aminoantipyrine ≥ 4 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6
13 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Hộp | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0.2-13 g/dl (2.0-130 g/l) Giới hạn phát hiện ≤ 0.2 g/dl hoặc 2.0 g/l Thành phần chính: Potassium iodide ≥ 30 mmol/l Potassium sodium tartrate ≥ 32 mmol/l Copper sulphate ≥ 18 mmol/l Sodium hydroxide ≥ 200 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Hộp | Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 3-1000 mg/dl (0.05 - 11.4 mmol/l) Giới hạn phát hiện ≤ 3mg / dl (0.05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.8 ≥ 50 mmol/l p-Chlorophenol ≥ 2 mmol/l Lipoprotein lipase ≥ 150000 U/l Glycerolkinase ≥ 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase ≥ 4000 U/l Peroxidase ≥ 440 U/l 4-Aminoantipyrine ≥ 0.7mmol/l ATP ≥ 0.3mmol/l Mg2+ ≥ 40 mmol/l Na-cholat ≥ 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II) ≥ 1µmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 26
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Hộp | Phương pháp: UV kinetic Phạm vi đo: 5-400 mg/dl (0.83 đến 66.4 mmol/l) Giới hạn phát hiện ≤ 5 mg/dl (0.83 mmol/l) Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 ≥ 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 ≥100 mmol/l 2-oxoglutarate ≥ 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 35
16 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Hộp | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0.2 – 20.0 mg/dl (11.9 – 1190 µmol/l) Giới hạn phát hiện ≤ 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.4 ≥ 50 mmol/l 3,5-Dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid ≥ 4 mmol/l Uricase ≥ 60 U/l POD ≥ 660 U/l 4-Aminoantipyrine ≥ 1 mmol/l Preservative Standard: Uric acid ≥ 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 15
17 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Hộp | Phương pháp: CNP-G3 Nguyên tắc kiểm tra: Thử nghiệm so màu với 2-chloro-4-nitrophenyl-αD-maltotrioside (CNP-G3) làm cơ chất trực tiếp. Phạm vi đo: Lên tới 1500 U / I (25.8 µka / l) Giới hạn phát hiện ≤ 7 U / l hoặc 0.12 µkat / l Thành phần chính: MES buffer, pH 6.0 ≥ 100 mmol/l NaCl ≥ 350 mmol/l Ca-Acetate ≥ 6 mmol/l Potassium thiocyanate ≥ 900 mmol/l CNP-G3 ≥ 2.27 mmol/l Stabilizers and detergents > 0.1 % Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine kinase – MB (CK-MB) | Hộp | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 2–2300 U/l (0.03–38.41 µkat/l) Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp hơn) ≤ 5 U/l (0.08 µkat/l) Thành phần chính: R1 Buffer Imidazole buffer pH 6.7 ≥ 100 mmol/l Mg-acetat ≥ 10 mmol/l Glucose ≥ 20 mmol/l N-acetyl-cysteine ≥ 20 mmol/l NADP ≥ 2 mmol/l G6P-DH ≥ 1500 U/I HK ≥ 2500 U/I Diadenosine pentaphosphate ≥ 10 μmol/l CK-M-antibody ≥ 1000 U/I R2 substrate creatine phosphate ≥ 30 mmol/l ADP ≥ 2 mmol/l AMP ≥ 5 mmol/l Adenosine ≥ 10 μmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3
19 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá | Lọ | Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, HDL-C, LDL-C, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4
20 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa nồng độ trung bình | Lọ | Dạng đông khô tăng độ ổn định Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6
21 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa nồng độ cao | Lọ | Dạng đông khô tăng độ ổn định. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6
22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá nồng độ cao (Randox) | Lọ | Dạng đông khô tăng độ ổn định. Được sản xuất dựa trên huyết thanh người. Chứa 38 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C-8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C-8°C hoặc 28 ngày ở -20°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2
23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Hộp | Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện ≤ 0.04 mg / dL (0.01 mmol / L) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.5 ≥ 50 mmol/L 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid ≥ 5 mmol/L Arsenazo III ≥ 120 µmol/L Tiêu chuẩn: ≥ 10 mg/dL (2.5 mmol/L) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4
24 | Hoá chất có tính kiềm rửa máy sinh hoá | Can | Thành phần chính: Alkali < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24
25 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Lọ | Là vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 12
26 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Lọ | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Calcium, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 12
27 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá | Lọ | Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, HDL-C, LDL-C, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 7
28 | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Chiếc | Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Tuổi thọ ≥ 3000 giờ Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1
29 | Cuvette phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Bộ | Loại nhựa: PC/ PS Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3
30 | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Chai | Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24
Phần 4: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa 2
1 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. -Thành phần: succinate buffer 100 mM pH4.2, bromochresol xanh 0.2 mM, chất hoạt tính bề mặt. -Tuyến tính lên tới 6g/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.01g/dl. | 1
2 | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: CNP-G3 2.3 mM, NaCl 350mM, canxi axetat 6 mM, potasium thiocyanate 600 mM, Good's buffer pH 6.0 100mM, chất ổn định và thành phần không phản ứng. -Tuyến tính lên tới 2000 U/l. - Giới hạn phát hiện là 0.91U/l | 3
3 | Hóa chất xét nghiệm Total Bilirubin | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần R1 : axit hydrochloric 0.1M, chất hoạt tính bề mặt. - Thành phần R2: hydrochloric Acid 0.1M; 3,5-dichlorophenyl diazonium salt 2mM, chất hoạt tính bề mặt, chất ổn định không phản ứng. -Tuyến tính lên tới 20 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.046 mg/dl. | 3
4 | Hóa chất xét nghiệm Direct Bilirubin | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần R1 : sodium chloride 0.26 M, EDTA 0.1 mM. - Thành phần R2: EDTA 0.1mM, diazotized 2,4-dichloroaniline 0.1mM, axit hydrochloric 0.18M, -Tuyến tính lên tới 13 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.039 mg/dl. | 3
5 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hộp | - Bảo quản: 15-25 độ C. - Thành phần: arsenazo(III) 0.2mM, chất đệm của Good 50mM ở độ pH 6.8, chất ổn định. -Tuyến tính lên tới 20 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.2 mg/dl. | 4
6 | Hóa chất xét nghiệm CK-NAC | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C - Thành phần: imidazole buffer 29mM pH 6.5, creatine phosphate 30mM, glucose 20mM, N-acetyl-L-cysteine 20mM, magnesium acetate 10 mM, EDTA 2 mM, ADP 2mM, NADP 2mM, AMP 5mM, Di(adenosine-5’) pen-taphosphate 12µM, glucose-6-phosphate- dehydrogenase ≥3 kU/l, hexokinase ≥3 kU/l -Tuyến tính lên tới 2000 U/l - Giới hạn phát hiện là 1 U/l | 3
7 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: dung dịch đệm Buffer 100mM pH 6.7, creatine phosphate 35mM, glucose 20mM, N-acetyl-L-cysteine 20mM, magnesium acetate 10 mM, EDTA 2 mM, ADP 2mM, NADP 2mM, AMP 5mM, Di(adenosine-5’) pen-taphosphate 10µM, glucose-6-phosphate- dehydrogenase ≥1.5 kU/l, hexokinase ≥2.5 kU/l, Kháng thể Anti-CK-M– Khả năng kháng >2000 U/l -Tuyến tính lên tới 2000 U/l. - Giới hạn phát hiện là 4 U/l. | 2
8 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: Good’s buffer pH 7.20, sodium cholate 8mM, CHE ≥ 400U/l, CHOD ≥200 U/l, POD ≥500 U/l, 4-AAP 0.6 mM, 4-chlorophenol 2 mM -Tuyến tính lên tới 700 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 1 mg/dl. | 20
9 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Hộp | - Bảo quản: 15-25 độ C. - Thành phần: axit picric 14mM, NaOH 0.18 M, natri tetraborat 10mM, Chất hoạt tính bề mặt. -Tuyến tính lên tới 20 mg/dl - Giới hạn phát hiện là 0.2 mg/dl. | 14
10 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: phosphate buffer pH 6.50 220 mM, GOD ≥ 15000 U/l, POD ≥ 500 U/l, 4-AAP 1mM, phenol 10 mM, hoạt chất bề mặt -Tuyến tính lên tới 500 mg/dl - Giới hạn phát hiện là 1 mg/dl. | 25
11 | Hóa chất xét nghiệm Got/Ast | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: tris buffer 80 mM pH 7.65, L-aspartate 240mM, 2-Oxoglutarate 12mM, NADH 0.18 mM, MHD ≥ 600U/l, LDH ≥ 900U/l - Tuyến tính lên tới 440 U/l - Giới hạn phát hiện là 0.463 U/l | 15
12 | Hóa chất xét nghiệm Gpt/Alt | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần : Tris buffer 100 mM pH 7.15. L-Alanine 500 mM, 2-Oxoglutarate 15 mM, NADH 0.18 mM, LDH ≥ 1700 U/l -Tuyến tính lên tới 440 U/l - Giới hạn phát hiện là 0.169 U/l. | 15
13 | Hóa chất xét nghiệm Gamma GT | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: Tris buffer 100mM pH 8.25, glycilglycine 100mM, L-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 4mM, -Tuyến tính lên tới 800 U/l. - Giới hạn phát hiện là 2 U/l. | 3
14 | Hóa chất xét nghiệm Hdl - Direct | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C - Thành phần R1 : Good’s buffer pH 7.0 30 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.9 mmol/l, POD 2400 U/l, ascorbate oxidase U/l và kháng thể lipoprotein, hỗn hợp 5-chloro-2-methyl-2-H-isothiazol-3-one [EC số 247-500-7] và 2-methyl-2-H-isothiazol-3-one [EC số 220-239-6] (3:1) ở nồng độ 0,0015-0,06%. - Thành phần R2: Good’s buffer pH 7.0 30 mmol/l, cholesterol esterase 4000 U/l, cholesterol oxidase 20000 U/l, và F-DAOS 0.8 mmol/l. -Tuyến tính lên tới 220 mg/dl - Giới hạn phát hiện là 1 mg/dl | 4
15 | Hóa chất xét nghiệm Ldl - Direct | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C - Thành phần R1: Good’s buffer pH 7.0, cholesterol esterase, cholesterol oxidase, HMMPS và catalase. - Thành phần R2 : Good’s buffer pH 7.0, 4-aminoantipyrine, POD -Tuyến tính lên tới 500 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 1 mg/dl. | 4
16 | Hóa chất xét nghiệm Proteins (total) | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: Đồng Sunfat 6 mM, sodium-potassium tartrate 21 mM, potassium iodide 6 mM, NaOH 0.75 M. -Tuyến tính lên tới 12 g/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.1 g/dl | 2
17 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: chất đệm Good pH 6.80, ATP 2mM, GK > 300 U/l, POD >1000 U/l, LPL >1000 U/l, GPO > 2000 U/l, TOPS 3mM, 4-AAP 0,3 mM, chất hoạt tính bề mặt và chất ổn định. -Tuyến tính lên tới 1000 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.69 mg/dl. | 25
18 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần: chất đệm CAPSO 8mM pH 7.60, 2-oxoglutarate 7,5 mM, Urease >8 kU/l, GLDH >800 U/l, NADH 0.25 mM, chất ổn định. -Tuyến tính lên tới 300 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 1 mg/dl. | 17
19 | Hóa chất xét nghiệm Uric Acid | Hộp | - Bảo quản: 2-8 độ C. - Thành phần R1: chất đệm phosphate pH 7.0 100mM, TOOS 0.38 mM, ascorbate axidase≥ 1000 U/l, chất hoạt tính bề mặt. -Thành phần R2: chất đệm Good pH 7.7 50mM, 4-aminoantipy-rine 1.5 mM, uricase ≥450 U/l, POD ≥ 1000 U/l, chất hoạt tính bề mặt. -Tuyến tính lên tới 35 mg/dl. - Giới hạn phát hiện là 0.06 mg/dl. | 4
20 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng các xét nghiệm (QC) dải thường | Lọ | Huyết thanh kiểm soát chất lượng đông khô dựa trên huyết thanh người với nồng độ/ hoạt động ở dải thường. - Đóng gói: Hộp 5 x 5 ml - Bảo quản: 2-8 độ C. | 12
21 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng các xét nghiệm (QC) dải bệnh lý | Lọ | Huyết thanh kiểm soát chất lượng đông khô dựa trên huyết thanh người với nồng độ/ hoạt động ở dải bệnh lý. - Đóng gói: Hộp 5 x 5 ml - Bảo quản: 2-8 độ C. | 12
22 | Huyết thanh hiệu chuẩn đa thông số | Lọ | Huyết thanh nguồn gốc từ người dùng để hiệu chuẩn đa thông số. '- Đóng gói: Hộp 10 lọ x 3 ml - Bảo quản: 2-8 độ C. | 12
23 | Dung dịch rửa máy Alkaline detergent | Chai | Đóng gói: Chai 2 lít. Thành phần: Sodium hydroxide và chất hoạt tính bề mặt. Bảo quản 10-35 độ C | 12
24 | Nước rửa trong xét nghiệm sinh hóa | Chai | Đóng gói: 500mL/chai Thành phần: Chất hoạt tính bề mặt, sodium hydroxide, chất kìm hãm vi khuẩn. Bảo quản 10-35 độ C | 12
25 | Bóng đèn halogen dùng cho máy phân tích sinh hóa 1 | Cái | - Công suất: 12V-20W - Sử dụng cho máy phân tích sinh hóa | 5
26 | Cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa 1 | Bộ | Chất liệu nhựa. Bộ 6 thanh, tổng 120 vị trí/bộ. Sử dụng cho máy phân tích sinh hóa | 4
Phần 5: Hóa chất xét nghiệm điện giải 2
1 | Reagent Pack (Calibrant A, Calibrant B) | Hộp | Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải. Chứa chất thải sau qua trình phân tích. Quy cách: Calibration A: 430 ml; Calibration B: 110ml. Bảo quản: 0-40 °C | 12
2 | Washing Solution (Activation) | Chai | Chức năng: Để kích hoạt điện cực Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải Quy cách: 110 ml Bảo quản: 0-40 °C | 3
3 | Washing Solution (De-proteinizer) | Hộp | Chức năng: Khử protein của các điện cực Na, K, Clo, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải Quy cách: 5x25 mg Protein enzym + 1x5 ml Diluent Bảo quản: trước khi pha 0-40 °C; sau khi pha: 2 - 8°C trong 2 tuần | 3
4 | Refill Solution for ISE Electrodes | Lọ | Chức năng: Làm đầy các điện cực ISE Electrodes, như: K, Na, Cl, Ca, Li, pH. Thể tích: 3 ml Bảo quản: 0-40 °C | 3
5 | Refill Solution for Reference Electrode | Lọ | Chức năng: Làm đầy điện cực tham chiếu Reference Electrode Thể tích: 10 ml Bảo quản: 0-40 °C | 3
6 | Linearity Control Material (QC, tri-level) | Hộp | Chức năng: Vật liệu kiểm soát chất lượng cho các thông số Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong các máy phân tích điện giải. Gồm 3 mức kiểm chuẩn: QC1, QC2 và QC3. Quy cách: 10x2 ml + 10x2 ml + 10x2 ml Bảo quản: 0-40 °C | 3
7 | Electrode, Calcium (Ca) | Cái | Chức năng: Điện cực chọn lọc ion Ca, dùng để đo nồng độ Ca trong mẫu. Khối lượng: 2.8 g Bảo quản: 0-40 °C | 2
8 | Electrode, Chloride (Cl) | Cái | Chức năng: Điện cực chọn lọc ion Cl, dùng để đo nồng độ ion Cl trong mẫu Khối lượng: 2.8 g Bảo quản: 0-40 °C | 2
9 | Electrode, Potassium (K) | Cái | Chức năng: điện cực chọn lọc ion K, dùng để đo nồng độ ion K trong mẫu Khối lượng: 2.8 g Bảo quản: 0-40 °C | 2
10 | Electrode, Sodium (Na) | Cái | Chức năng: điện cực chọn lọc ion Na, dùng để đo nồng độ ion Na trong mẫu Khối lượng: 4 g Bảo quản: 0-40 °C | 2
11 | Electrode, pH | Cái | Chức năng: Đo độ pH của mẫu Khối lựợng: 4g Bảo quản: 0-40 °C | 2
12 | Electrode, Reference | Cái | Chức năng: Điện cực tham chiếu, tạo điện thế không đổi cho dòng chất lỏng Khối lượng: 20g Bảo quản: 0-40 °C | 2
Phần 6: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch
1 | Hóa chất định lượng hormone kích tố tuyến giáp TSH | Hộp | Xét nghiệm để định lượng hormon kích tố tuyến giáp (TSH – Thyroid-stimulating hormone). | 20
2 | Hóa chất định lượng thyroxine tự do (FT4) | Hộp | Xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) sử dụng kĩ thuật phân tích huỳnh quang liên kết enzyme. | 20
3 | Hóa chất định lượng triiodothyronin tự do (FT3) | Hộp | Xét nghiệm để định lượng triiodothyronin tự do (FT3) sử dụng kỹ thuật phân tích huỳnh quang liên kết enzyme | 20
4 | Hóa chất định lượng troponin I độ nhạy cao | Hộp | Xét nghiệm định lượng Troponin I tim sử dụng kỹ thuật xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme. | 3
5 | Test kiểm tra hoạt động của bộ phận hút và quang học của máy | Hộp | Xét nghiệm phát hiện hoạt động bất thường của hệ thống cơ học hút và hệ thống quang học của hệ thống máy dòng máy Vidas và miniVidas. Bộ kít bao gồm: 60 thanh hóa chất QCV, 60 đầu côn pha rắn QCV. Hộp 60 test | 2
Phần 7: Hóa chất, xét nghiệm HbA1C
1 | Hóa chất xét nghiệm HbA1C | Hộp | 1. Thuốc thử: CM sepharose chảy nhanh (Nhựa), A-xít Aminophenylboronic, đệm HEPES. 2. Dung dịch rửa: Đệm HEPES | 500
Phần 8: Danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao dùng chung
1 | Bông (gòn) | Kg | Bông y tế thấm nước, 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: ≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 300
2 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme | Can | Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w) Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w) Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 %(w/w). Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole) Chất tạo màu, hương liệu pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | 10
3 | Povidon-Iod | Lọ | Chế phẩm sát khuẩn da trong phẫu thuật, tiêm chích, chọc dò, đặt catheter. Povidone Iodine 10%. Lọ ≥ 100ml. | 3000
4 | Ống/ dây cho ăn các cỡ | Cái | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 30
5 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | Cái | - Làm từ nhựa PVC, an toàn tiệt khuẩn, không độc hại - Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2m - Tiệt trùng bằng khí EO - Gồm các size : L,S - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 300
6 | Ống thông niệu đạo (Sond Pezzer) | Cái | - Được làm từ mủ cao su tự nhiên, có phủ silicone - Chiều dài 400mm - Các cỡ, phân biệt màu sắc theo kích cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 30
7 | Sonde Nelaton các số | Cái | - Màu sắc: màu vàng kem. - Thân ống mềm mại trong suốt. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng từng túi. - Các cỡ: 8, 10, 12, 14, 16 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 30
8 | Sonde hút nhớt các số | Cái | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135, ISO 13485 hoặc tương đương. | 30
9 | Sonde hậu môn nhựa | Cái | Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135, ISO 13485 hoặc tương đương. | 30
10 | Sonde foley 2 nhánh các cỡ | Cái | - Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, có phủ silicon trơn nhẵn giảm kích ứng. - Loại 2 nhánh - Các cỡ 6-26 được phân biệt theo màu sắc. - Lỗ thông tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 30
11 | Ống hút thai các số | Cái | Ống hút thai sử dụng 1 lần. Các cỡ. | 200
12 | Mask oxy các số | Cái | - Làm từ nhựa PVC, an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt - Mặt nạ oxy gồm mặt nạ có kẹp mũi có thể điều chỉnh được và dây thun đeo đàn hồi, dây nối có chiều dài 2m, ống dây chống vặn xoắn - Mặt nạ được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ oxy là từ 4 đến 8 LPM(4-8L/min). - Tiệt trùng bằng khí EO - Gồm các size: XL, L, M, S - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50
13 | Mask khí dung các số | Cái | - Làm từ nhựa PVC, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. - Mặt nạ có dây đeo đàn hồi. Bầu đựng thuốc 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. - Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thắt lưng đàn hồi, kẹp mũi (nhôm flake) có thể điều chỉnh và ống nối - Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng sương mù hít vào phổi Gồm các size : S, M, L, XL - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | 50
14 | Gel siêu âm | Can | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Can ≥ 05 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 80
15 | Giấy in siêu âm | Cuộn | - Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. - Dung lượng khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony, Mitsubishi - Đựng trong túi bảo quản - Độ phân giải cao với thang độ xám tối ưu - Cung cấp chát lượng và độ bền hình ảnh tốt - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 100
16 | Gel điện tim | Chai | Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối, không có mùi hôi, không gây độc hại. Chai ≥ 250ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 20
17 | Giấy in điện tim 3 cần | Cuộn | - Dạng cuộn, chiều dài 30m, có bao bì bảo vệ. - Kích thước 63mm * 30m * 16mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt dùng trong y tế và loại có kẻ sọc lưới đỏ, tương thích với máy điện tim 3 cần Fukuda, Nihon Kohden. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 150
18 | Ống nghiệm chống đông EDTA | Cái | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống ≥ 12x75mm, Nắp xanh dương bằng nhựa LDPE, nắp đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc ≥ 6000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 42000
19 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Cái | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống ≥ 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm ≥ 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 52800
20 | Ống nghiệm nhựa | Cái | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước ≥12x75mm, nắp trắng | 15000
21 | Túi nước tiểu | Cái | - Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa PVC dẻo dai và kín. Van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò rỉ. - Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có nắp đậy đường kính ngoài 6.5mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm - Có lỗ treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân - Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích mỗi 100ml; - Kích thước túi dài 28 cm, rộng 20 cm, độ dày là 1.2mm - Tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | 50
22 | Đầu côn vàng | Cái | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | 12000
23 | Đầu côn xanh | Cái | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. | 2000
24 | Lamen | Cái | Kích thước 22 x 22mm Được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt và độ dày, chính xác về kích thước. Bề dày: 0,13-0,17 mm | 1000
25 | Giấy in điện tim 6 cần | Tập | - Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 500
26 | Găng tay dài sản vô trùng | Đôi | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Đã tiệt trùng. Chỉ sử dụng 1 lần. Độ dày 1 lớp: 0,18±0,02mm; Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh: 12,5N; Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh: 700%; Lực kéo tối đa tại độ giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh: 2,0N; Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh: 550%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | 100
27 | Găng tay latex y tế có bột | Đôi | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu trước già hóa: ≥7,0 N, sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước già hóa: 650%, sau già hóa: 500%. Lượng bột : ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 80000
28 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi | Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dày trung bình 0,15÷0,20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt trước lão hóa: min 12,5N, sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt trước lão hóa: min 700%, sau lão hóa: min 550%. Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 3500
29 | Băng cuộn y tế 9cm x 2,5m | Cuộn | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Kích thước 9cm x 2,5m. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, FDA, CE hoặc tương đương. | 3000
30 | Gạc hút | Mét | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE | 3000
31 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | Lít | Thành phần: Glutaraldehyde ≥ 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 200
32 | Kim cánh bướm các cỡ | Cái | Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 11135, ISO 13485 hoặc tương đương. | 1000
33 | Kim lấy máu lấy thuốc các loại các cỡ | Cái | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 11135, ISO 13485 hoặc tương đương. | 100000
34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Cái | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, Kim thép không rỉ 304, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm, giảm lực đâm, hạn chế tổn thương. Ống thông: vật liệu Polyurethane PUR, màng lọc PTFE, bền, hạn chế gập gãy, gắn 4 đường cản quang ngầm Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông: Size 14G: 1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút Sixe 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/phút Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/phút Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/phút Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. | 1000
35 | Viên khử khuẩn 2,5g | Hộp | Viên nén khử khuẩn - dạng viên sủi - hòa tan nhanh trong nước tạo dung dịch acid hypochlorous (HOCl) cho tác dụng diệt khuẩn tối ưu nhất. Dạng hypoclorous acid không phân ly có tác dụng diệt các mầm bệnh dựa trên cơ chế clorine hóa màng protein và hệ thống enzyme. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | 5
36 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần các loại các số (6cm-10cm) | Cái | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần. Chất liệu thép không gỉ. Kim cán đồng, có khuyên. Kích thước: dài 6cm-10cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 300000
37 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần các loại các số (15cm,20cm) | Cái | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần. Chất liệu thép không gỉ. Kích thước: dài 15cm; 20cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 50000
38 | Máy đo huyết áp | Cái | - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành - Trọng lượng : 430g | 20
39 | Tai nghe | Cái | - Bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, chuông nghe được thiết kế dạng hai chiều nghe (hai đầu nghe) - Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng: 130g | 15
40 | Test tiểu đường | Test | Que thử xét nghiệm đường huyết Sử dụng enzyme: GOD (Glucose Oxidase) Thể tích mẫu: 0.9 microlit Thành phần thuốc thử (cho 100 que thử): Men Glucose Oxidase (GOD) 300 đơn vị; Potassium ferricyanide (chất trung gian) 9.0 mg Không sử dụng code-chip Điện cực mạ vàng 99% Thời gian xét nghiệm: 5 giây (có thể chứng minh nếu cài thông số Ngay lập tức) Loại mẫu: máu toàn phần mao mạch tươi (tại đầu ngón tay, bàn tay, cẳng tay hoặc trên cánh tay) Khoảng hematocrit: 20-60% Khoảng xét nghiệm: 10-600mg/dL (0.6-33.3 mmol/L) Sử dụng cùng máy thử đường huyết SD CodeFree™ Blood Glucose Meter | 40000
41 | Kim chích máu an toàn loại đầu xoay | Cái | Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Cỡ kim 28G. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 40000
42 | Lam kính mài mờ | Hộp | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 40
43 | Barisulfat | Gói | Dạng bào chế: Thuốc bột Thuốc dùng trong chụp X quang thực quản, dạ dày, ruột | 480
44 | Phim XQ nha khoa | Hộp | Phim x-quang dùng trong nha khoa, có đính kèm túi thuốc rửa phim trên mỗi phim | 10
45 | Dây garo | chiếc | • Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. • Lực kéo đứt ( độ bền kéo): ≥ 100 N • Độ dãn dài tương đối: ≥75% • Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N • Độ bền miếng dán ≥ 100 lần • Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm • Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm ) x 30cm ( +,- 2cm ) • Dây garo được đóng trong nylon có thông tin sản phẩm | 200
46 | Thuốc thử xét nghiệm định danh nhóm máu A | Lọ | Thuốc thử Anti-A được sử dụng để phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. Thuốc thử có màu xanh da trời. Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 3
47 | Thuốc thử xét nghiệm định danh nhóm máu B | Lọ | Thuốc thử Anti-B được sử dụng để phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. Thuốc thử có màu vàng. Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 3
48 | Thuốc thử xét nghiệm định danh nhóm máu AB | Lọ | Thuốc thử Anti-AB được sử dụng để phát hiện nhóm máu AB trong mẫu máu người. Thuốc thử trong suốt không màu. Lọ 10ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 3
49 | Giấy in nước tiểu | Cuộn | Chất liệu giấy in nhiệt, dạng cuộn, kích thước 57mm x 30m. | 50
50 | Lưỡi dao mổ các số | Hộp | Chất liệu thép carbon (thép không gỉ) được dùng để cắt da và mô trong phẫu thuật (các cỡ). Trọng lượng 24g Tiệt trùng bằng tia gamma (R). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | 15
51 | Đè lưỡi gỗ vô trùng | Cái | Kích thước: 150 x 20 x 2mm Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 50000
52 | Fiter lọc khuẩn | Cái | - Lọc vi rút, vi khuẩn; làm ấm và làm ẩm không khí từ máy thở đến bệnh nhân - Có cổng lấy mẫu khí - Loại phin lọc: Phin lọc tĩnh điện - Sự kháng (tại 30LPM): 60PA - Không gian chết: 32ml - Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,99% - Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,99% - Trọng lượng: 27.9g - Tiệt trùng bằng khí EO. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE hoặc tương đương | 300
53 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | Dải đo nhiệt độ cơ thế: 35°C- 42°C | 100
54 | Cốc đựng mẫu không nắp | Cái | Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5-3ml. | 2000
55 | Cốc đựng đờm | Cái | Nguyên liệu: nhựa PVC Màu sắc: trắng trong Trên nắp và cạnh thành của cốc đựng đờm có đám mờ để ghi tên bệnh nhân | 200
56 | Bộ nhuộm lao Zielh-Neelsen | Bộ | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml. | 3
57 | Que tre lấy mẫu bệnh phẩm | Cái | Chất liệu: Tre tự nhiên. Kích thước: 180x2mm Thân chuốt tròn, nhẵn, đã hấp sấy tiệt trùng. | 300
58 | Băng dính | Cuộn | - Nền vải lụa Aacetate taffeta: 50-70% mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), polymer < 1% độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 1.25cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 4500
59 | Băng keo lụa | Cuộn | - Nền vải lụa Aacetate taffeta: 50-70% mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), polymer < 1% độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Xé theo 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 9.1m - Lõi giấy - Chống thấm nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 1000
60 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910, thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide) hàm lượng vật liệu phủ 1 ~ 5wt%, số 3/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Chỉ nhuộm màu tím, Hàm lượng thuốc nhuộm ≤0,2wt% Kim thép không gỉ phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO CE-Châu Âu hoặc tương đương | 150
61 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910, thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide) hàm lượng vật liệu phủ 1 ~ 5wt%, số 4/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 22mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Chỉ nhuộm màu tím, Hàm lượng thuốc nhuộm ≤0,2wt%. Kim bằng thép không rỉ 300, 302 phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE - Châu Âu hoặc tương đương | 150
62 | Chỉ tiêu tổng hợp số 5/0 | Sợi | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910, thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide) hàm lượng vật liệu phủ 1 ~ 5wt%, số 5/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 17mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Chỉ nhuộm màu tím, Hàm lượng thuốc nhuộm ≤0,2wt% Kim bằng thép không rỉ phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE Châu Âu hoặc tương đương | 150
63 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ | Sợi | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut các số 0;1;2/0;3/0;4/0, kim tròn 1/2C vòng kim từ 20mm-40mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ làm bằng collagen tinh khiết. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. | 60
64 | Chỉ không tiêu 4/0 | Sợi | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 6.0 hoặc 6.6 số 4/0 75cm kim tam giác 3/8C 19mm. Kim làm bằng thép không gỉ AISI-SUS 300-302 phủ silicone. Độ nhám bề mặt nhỏ hơn 0.4 Ra. Bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đóng gói kín ngăn khuẩn hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE -sản xuất tại Châu Âu. | 180
65 | Chỉ không tiêu 5/0 | Sợi | Chỉ không tan tổng hợp nylon thành phần polyamide 6.0 hoặc 6.6 số 5/0 dài 75m kim tam giác 3/8C 16mm. Kim làm bằng thép không gỉ AISI-SUS 300-302 phủ silicone. Độ nhám bề mặt nhỏ hơn 0.4 Ra. Bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đóng gói kín ngăn khuẩn hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE -sản xuất tại Châu Âu. | 180
66 | Chỉ không tiêu 2/0 | Sợi | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp thành phần Polyamide 6.0 hoặc 6.6 (nylon) số 2/0 75cm kim tam giác 3/8C, kim làm bằng thép không gỉ AISI-SUS 300-302 phủ silicone, kim 24mm, độ nhám bề mặt nhỏ hơn 0.4 Ra, Bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đóng gói kín ngăn khuẩn hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE -sản xuất tại Châu Âu. | 180
67 | Chỉ không tiêu 3/0 | Sợi | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide 6.0 hoặc 6.6 (nylon) số 3/0 dài 75cm kim tam giác 3/8C, kim làm bằng thép không gỉ AISI-SUS 300-302 phủ silicone, vòng kim 26mm, độ nhám bề mặt nhỏ hơn 0.4 Ra, Bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đóng gói kín ngăn khuẩn hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE -sản xuất tại Châu Âu. | 180